## ent-dev
INVENTARIO DE MATERIALES REDES Y BOL CUENTA 1D52 CENTRO 95A2
FECHA: _______________________ |  | PROYECTO: MAGDALENA NORTE
CUADRILLA:_______________________________
CODIGO | DESCRIPCION | stock | CODIGO | DESCRIPCION | stock
464240 | ABRAZADERA DOBLE DE 160 MM (5 A 6") |  | 465006 | FUSIBLE P/CORTACIRCUITO 200A
464245 | ABRAZADERA DOBLE DE 180 mm (6 A 7 plg) |  | 450949 | GRAPA AMARRE AL P/COND 1/0AWG
464250 | ABRAZADERA DOBLE DE 220 mm (8 A 9") |  | 450950 | GRAPA AMARRE AL P/COND 4/0AWG-266MCM
464253 | ABRAZADERA DOBLE DE 220 mm (9 A 10) |  | 465349 | GRAPA PRENSORA 3 TORN. 5/8 ACER GAL
930954 | AISLADOR HIBRIDO POSTE 15KV |  | 464456 | GRAPA RETENCION BRONCE P/COND 2/0-4/0
441247 | AISLADOR POLIMERICO POSTE 13.2KV |  | 464544 | GRAPA TERMINAL BRONCE P/COND 1/0
441249 | AISLADOR POLIMERICO SUSP 13.2KV |  | 551418 | GRILLETE LARGO RECTO 5/8 11 300 KG
437805 | AISLADOR PORC. CARRETE ANSI 53-2 |  | 530875 | GRILLETE NORMAL RECTO 7/8
436991 | AISLADOR PORC. POST 13.2KV ANSI 57-1 |  | 458467 | GUARDACABOS P/RETEN. CABLE ACERO 3/8"
436992 | AISLADOR PORC. POST 34.5KV ANSI 57-3 |  | 465067 | HEBILLA ACERO INOX. PARA CINTA 3/4"
434075 | AISLADOR PORC. SUSP ANSI 52-4 |  | 458414 | HERRAJE DE ANLAJE PARA RET/VERTICAL
707561 | AISLADOR PORC. TENSOR 3/8 ANSI 54-2 |  | 930835 | MANTA ANTI-HURTO Y REPARACION CABLES
459805 | ALAMBRE CU AISLADO #8 600V |  | 474410 | MANTA TERMOCONTRACTIL
707868 | ANCLA DE HORMIGON |  | 691359 | PARARRAYO AUTOVALVULA 15KV 10KA SN
441264 | ARAND. CURVA CUADR. 2-1/4X2-1/4X3/16" |  | 464584 | PERCHA SECUNDA 8 SEP.N P/4 ALAMBRE
464552 | ARANDELA DE FE GALV. DE 4" X 4" X 3/4" |  | 437655 | PERNO CORTO AC.GALVANIZ.3/4"-3/4"X3"
440945 | ARANDELA DE PRESION 5/8" |  | 464705 | PERNO DE CARRUAJE DE 5/8 X 3"
440944 | ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" |  | 551282 | PERNO ROSCA CORRIDA AC.GALV. 5/8"X12"
458528 | BASE C/CIRCUITO FUSIBLE 15KV 200A |  | 451892 | PERNO ROSCA CORRIDA AC.GALV. 5/8X22
529859 | BASE C/CIRCUITO FUSIBLE 27KV 200A |  | 525655 | PICA DE PUESTA A TIERRA 5/8X8
464431 | BRAZO ANGULAR DE 7 PIES X 2 X 3/16 |  | 458662 | PLETINA SUJECION PARA RETENIDAS
525640 | BRIDA DE SUJECCION HASTA 100 MM |  | 465239 | POSTE CONCRETO 12M 1050KG
474572 | CABLE AAAC 312.8 MCM |  | 807947 | POSTE CONCRETO 12M 1350KG
930054 | CABLE AAAC DESNUDO 123,3 MCM |  | 475174 | POSTE CONCRETO 12M 750KG
434435 | CABLE ACERO GALV. P/RETENIDA 3/8 |  | 459733 | POSTE CONCRETO 9M 510KG
436978 | CABLE ACSR DESNUDO 1/0 AWG |  | 807941 | POSTE CONCRETO 9M 750KG
525748 | CABLE ACSR DESNUDO 4/0 AWG |  | 807940 | POSTE CONCRETO 9M 1050KG
532325 | CABLE AL AISLADO 4/0 AWG BT |  | 1807946 | POSTE CONCRETO 12M 510KG
528892 | CABLE CU CONCENTRICO 3x#4 |  | 1807948 | POSTE CONCRETO 14M 1350KG
434470 | CABLE CU DESNUDO 7 HILOS #2 |  | 1807940 | POSTE HPC/HPV 9M 1050KG
1722104 | CABLE FORRADO CF 125 - 13.2KV |  | 1807941 | POSTE HPC/HPV 9M 750KG
458524 | CABLE TRENZA-TRIPLEX 1/0AAC BT |  | 437802 | RETENC PREF OMEGA 53/2 ACSR.1/0
458525 | CABLE TRENZA-TRIPLEX 4/0AAC BT |  | 437710 | RETENC PREF OMEGA 57/1-3 ACSR.266
465076 | CAJA POLIESTER DERIV. 4SAL-1F 1000V |  | 437713 | RETENC PREF OMEG DOB 57/1-3 ACSR1/0
551558 | CAJA POLIESTER DERIVACION. |  | 437715 | RETENC PREF OMEG DOB 57/1-3 ACSR266
551559 | CAJA POLIESTER DERIV. 9SAL-3F 1000V |  | 437707 | RETENC PREF Z 57/1-3 ACSR.1/0
464213 | CINTA BANDIT GALV 3/4 |  | 437708 | RETENC PREF Z 57/1-3 ACSR.266
454857 | CONECTOR AMOVIBLE PARA ESTRIBO |  | 525794 | RETENC PREF Z 57/1-3 ACSR.4/0
699901 | CONECTOR COMPRESION CU #2-#2 |  | 458557 | SOPORTE BASE SECC FUSIBLE C/MADERA
531537 | CONECTOR COMPRESION PICA PT |  | 479092 | SOPORTE EN U RED BT TRENZADA E/CRUCETA
437596 | CONECTOR CUÑA A PRESION 1/0-1/0 |  | 437806 | SOPORTE HORQUILLA P/AIS. TP CARRETE
437595 | CONECTOR CUÑA A PRESION 266-266 |  | 437008 | SOPORTE LATERAL PAISLADOR TP POSTE
525791 | CONECTOR CUÑA A PRESION 4/0-4/0 |  | 551556 | SOPORTE P/SECC FUSIB. EN C/ANGULAR
525792 | CONECTOR CUÑA A PRESION 4/0 A 1/0 |  | 450701 | SOPORTE P/SECCIONADOR FUS. EN POSTE
437603 | CONECTOR CUÑA A PRESION C/ESTRIBO 1/0 |  | 709770 | SOPORTE VERTICAL CHAPA P/AISL. TP POSTE
437601 | CONECTOR CUÑA A PRESION C/ESTRIBO 266 |  | 464713 | SILLA DE FE GALVANIZ P/CRUCETA 5 X 6-1/2
437607 | CONECTOR CUÑA A PRESION CU 1/0-2 |  | 917369 | SPT ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO
918060 | CONECTOR PERFORACION 4/0-1/0 2-8 |  | 931570 | SPT BT ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO
703753 | CONECTOR PERFORACION 4/0-1/0 4/0-1/0 |  | 690293 | TERMINAL COMPRESION PLETINA 1/0
933655 | CONECTOR PERFORACION 50-150 50-150 mm2 |  | 690294 | TERMINAL COMPRESION PLETINA 4/0
1703751 | CONECTOR PERFORACION 1/0-2 1/0-2 |  | 458484 | TORNILLO AC.GALVANIZ.C.T.5/8"X3"
551265 | CRUCETA METALICA ANGULAR 1400mm |  | 437647 | TORNILLO AC.GALVANIZ.C.T.5/8"X6"
551266 | CRUCETA METALICA ANGULAR 1800mm |  | 437651 | TORNILLO AC.GALVANIZ.C/T 5/8"X12"
551267 | CRUCETA METALICA ANGULAR 2400mm |  | 437652 | TORNILLO AC.GALVANIZ.C/T.5/8"X14"
931053 | CRUCETA METALICA BANDERA 2400mm |  | 458593 | TORNILLO AC.GALVANIZ.C/T.1/2"X2"
1690290 | CRUCETA METALICA ANGULAR 3000mm |  | 437658 | TORNILLO AC.GALVANIZ.CON OJO.C.T.5/8"X12"
474826 | DIAGONAL VARILLA RECTA 3/4 X 78cm |  | 437661 | TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO 5/8"
931078 | FUSIBLE EXPULSIÓN 0.4A TP D |  | 437659 | TUERCA EXAGONAL ACERO GALVANIZADO 5/8"
474076 | FUSIBLE EXPULSIÓN 10A TP D |  | 475277 | TRAFO CONV. 1F 25KVA 13.2KV
522994 | FUSIBLE EXPULSIÓN 140A TIPO K |  | 446119 | TRAFO CONV 1F 37.5KVA 13.2KV
474071 | FUSIBLE EXPULSIÓN 1.5A TP D |  | 475278 | TRAFO CONV. 1F 50KVA 13.2KV
474077 | FUSIBLE EXPULSIÓN 15A TP D |  | 1475279 | TRAFO CONV. 1F 75KVA 13.2KV
458534 | FUSIBLE EXPULSIÓN 20A TP D |  | 458533 | TUBO PORTAFUSIBLE EXP. 15KV 100A
931077 | FUSIBLE EXPULSIÓN 2A TP D |  | 931064 | TUBO PORTAFUSIBLE EXP. 15KV 200A
474072 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3A TP D |  | 529928 | TUBO PORTAFUSIBLE EXP. 27KV 100A
458535 | FUSIBLE EXPULSIÓN 40A TP K |  | 530635 | VARILLA ANCLAJE DE OJO CT 1X8
474074 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5A TP D |  | 458479 | VARILLA ANCLAJE DE OJO C.T. 3/4X8
458537 | FUSIBLE EXPULSIÓN 65A TP K |  | 1459642 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2 X 3M
474075 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7A TP D |  | 809022 | TERMINAL COMPRESION PLETINA 4/0 DOB OJO
1465006 | FUSIBLE P/CORTACIRCUITO 200A
FIRMA RESPONSABLE DE CUADRILLA |  |  | FIRMA RESPONSABLE ELECTRICARIBE - INTERVENTORIA